## Sheet1
| 产品配置报价单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
0 | 客户名称： |  |  |  | 项目名称：某高校云桌面 |  | 版本号 | 日期 | 2024.1.24
1 | 联 系 人： |  |  |  | 联系电话： |  | V1.0
2 | 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 配置（每节点） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） | 备注
3 | 1 | 云桌面服务器(VDI) |  |  | 1）标准2U机架式服务器,适用于通用机房环境，支持标准机柜 2）CPU:Intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y(24C,165W,2.1GHz)*2 3）内存：配置512GB内存（16根32GB内存或其他规格） 4）硬盘：240G[ssd]*2、480G[ssd]*7、4T[sata]*5，所提供的服务器前置及后置硬盘均需要通过外插Raid卡进行管理 5）Raid支持 支持SAS RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60等，支持无缓冲/1GB/2GB/4GB缓存，支持缓存掉电保护 。 6）网卡：双口千兆网卡*2，双口万兆网卡*2[配光模块] 7）支持外插HBA卡、外插网卡、Raid卡、GPU卡，外插配件支持多种厂家芯片，可最大同时支持：双口千兆*2，双口万兆*2，Raid卡*1 8）接口 前面板提供2个USB 3.0端口、1个VGA端口。后面板提供2个USB 3.0端口、1个VGA端口、1个串口、1个RJ45系统管理口。 9）PCIE拓展 最多支持9个PCIe4.0 PCIe接口（包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡）最多8个PCIe4.0*8或8个PCIe4.0*16+2个PCIe4.0*8 10）电源 2个热插拔高效铂金交流电源; ，支持1+1冗余 11）集成1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； 12）操作系统 支持Windows Server，Ubuntu，Redhat等操作系统，提供兼容性适配证明及测试报告 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 单个桌面为4C 8G 300G数据盘 存储为双副本 参考价格，以实际采购为准
4 | 2 | 云桌面操作平台 | 浪潮云 | ICP edge | 一体化云平台，支持虚拟化技术，包含云计算管理平台、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、虚拟防火墙等。其功能主要包括资源管理、监控管理、日志管理、身份管理、系统管理等功能，集中了弹性可扩展计算、分布式存储等核心技术。客户通过统一的云端界面，可实现对包括物理资源和虚拟资源在内的整个数据中心的集中管理，从而为用户提供安全、可靠、优质的云服务。 | 套 | 1 | 23000 | 23000
5 | 3 | 云终端管理平台 | 浪潮云 | 云终端系统V3.0.0 | 1、提供基于B/S架构的管理控制台，支持HTTPS访问。管理平台提供基于WEB的全中文图形化管理界面，单一简洁视图，集中管理，无需多个管理平台，在一个管理平台内就可以完成资源池、桌面、镜像、终端、监控、授权等的管理工作，提升IT管理维护效率。支持创建多个桌面池运行在不同的IAAS资源平台上，进行统一管理。 | 套 | 1
6 | 5 | 瘦终端 |  |  | 1.CPU 瑞芯微 1.8GHz。内存不小于2G，硬盘不小于8G， USB2.0接口不少于2个。千兆网卡≥1个，HDMI接口1个 | 台 | 26 | 874 | 22724
7 | 6 | 万兆交换机 |  |  | 1、端口：48个百兆、千兆自适应电口；万兆SFP+光口数量6个;1独立管理用以太网口； 2、整机交换容量：432Gbps；包转发率：267Mpps；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN接口数4K； 3、支持堆叠; 4、支持冗余电源； 5、IPv4：标配支持静态路由，RIP V2，OSPF V2；IPv6：支持静态路由，OSPF V3； 6、单台配置：冗余电源；万兆多模光模块 4个； | 台 | 1 | 11000 | 11000 | 参考价格，以实际采购为准
8 | 7 | 客户端授权（普通授权） | 浪潮云 | / | 瘦客户端授权 | 点 | 26 | 667 | 17342
9 | 8 | 终端显示器 | 浪潮 | SX240HQ | 23.8高清显示器，分辨率1920*1080，支持HDMI和VGA接口。 | 台 | 26 | 805 | 20930
10 | 9 | 键盘鼠标 | 浪潮 | 防水套装 | 键盘、鼠标 | 台 | 26 | 86 | 2236
11 | 10 | 桌面操作系统 | / | / | 桌面操作系统（linux/windows） | 套 | 26 | 0 | 0 | 以用户实际需求为准
12 | 11 | 服务器操作系统 | / | / | 服务器操作系统（浪潮自研） | 套 | 26 | 0 | 0 | 以用户实际需求而言
13 | 12 | 原厂实施服务 |  |  |  | 天 | 0 | 2300 | 0
14 | 备注 | 1、以上报价含税价，有效期为15天。 2、后期增加节点，按照具体配置重新报价。 3、以上报价包含服务器硬件三年，交换机硬件一年，软件三年的7*24小时原厂标准技术服务。 | [5 empty] | 总金额 | 152232